## 雛形
榛東村水質検査年間一覧表
採取場所：
採水日 |  |  |  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100%
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | [7 empty] | 陽性
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |  |  |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |  |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |  |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |  |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 |  |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 |  |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |  |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 |  |  |  |  | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 |  |  |  |  | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 |  |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 |  |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 |  |  |  |  | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 |  |  |  |  | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 |  |  |  |  | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 |  |  |  |  | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |  |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |  |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 |  |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 |  |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 |  |  |  |  | 30 | 60 | 150 | 300
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |  |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |  |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 |  |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 |  |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 |  |  |  |  | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | [6 empty] | 5.8 | 8.6
48 | 味 | 異常でないこと | [7 empty] | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | [7 empty] | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
51 | 濁度 | 2度以下 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
52 | 大腸菌 | 検出されないこと | [7 empty] | 陽性
53 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | [7 empty] | 0
備考 | 記号<は未満を表す
気温
水温
遊離残留塩素

## 新井浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 新井浄水場
採水日 |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100%
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 2024-11-11: 12 |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2024-11-11: 不検出 | [6 empty] | 陽性
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 2024-11-11: 5e-05 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 2024-11-11: 3.23 |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 2024-11-11: 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [11 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [11 empty] | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [11 empty] | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [11 empty] | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [11 empty] | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [11 empty] | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 12.6 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.006 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 10.6 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | 2024-11-11: 106 |  |  |  | 30 | 60 | 150 | 300
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 2024-11-11: 226 |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | 2024-11-11: 7.9 | [5 empty] | 5.8 | 8.6
48 | 味 | 異常でないこと | [14 empty] | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 2024-11-11: 異常なし | [6 empty] | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 2024-11-11: 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
51 | 濁度 | 2度以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | 2024-06-10: 0; 2024-09-09: 0
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 陽性
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 11.4 | 17 | 19 | 29 | 30.5 | 27.8 | 23.8 | 18.3
| 水温 |  | 15 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16.5 | 16
遊離残留塩素

## 南部浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 南部浄水場
採水日 |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100%
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | [11 empty] | 10 | 20 | 50 | 100 | bar: 2024-11-11
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2024-11-11: 不検出 | [6 empty] | 陽性
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 2024-11-11: 5e-05 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 2024-11-11: 3.25 |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 2024-11-11: 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [11 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [11 empty] | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [11 empty] | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [11 empty] | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [11 empty] | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [11 empty] | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 12.3 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.003 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 10.5 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | 2024-11-11: 112 |  |  |  | 30 | 60 | 150 | 300
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 2024-11-11: 217 |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | 2024-11-11: 7.9 | [5 empty] | 5.8 | 8.6
48 | 味 | 異常でないこと | [14 empty] | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 2024-11-11: 異常なし | [6 empty] | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 2024-11-11: 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
51 | 濁度 | 2度以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | 2024-06-10: 0; 2024-09-09: 0
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 陽性
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 11.5 | 17 | 18 | 30.4 | 31.6 | 27 | 25.3 | 16.8
| 水温 |  | 15 | 17 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17 | 16.5
遊離残留塩素

## 新長岡浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 新長岡浄水場
採水日 |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100%
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 2024-11-11: 10 |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2024-11-11: 不検出 | [6 empty] | 陽性
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 2024-11-11: 5e-05 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.003 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 2024-11-11: 3.39 |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 2024-11-11: 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [11 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [11 empty] | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [11 empty] | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [11 empty] | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [11 empty] | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [11 empty] | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 13.9 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 11.6 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | 2024-11-11: 99 |  |  |  | 30 | 60 | 150 | 300
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 2024-11-11: 214 |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | 2024-11-11: 7.8 | [5 empty] | 5.8 | 8.6
48 | 味 | 異常でないこと | [14 empty] | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 2024-11-11: 異常なし | [6 empty] | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 2024-11-11: 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
51 | 濁度 | 2度以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | 2024-06-10: 0; 2024-09-09: 0
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 陽性
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 17 | 18 | 18 | 29.1 | 30.3 | 30.5 | 23.5 | 20.3
| 水温 |  | 15.5 | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 16.5
遊離残留塩素

## 梨子木平浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 梨子木平浄水場
採水日 |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100%
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 2024-11-11: 33 |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2024-11-11: 不検出 | [6 empty] | 陽性
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 2024-11-11: 5e-05 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.003 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 2024-11-11: 2.96 |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 2024-11-11: 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [11 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [11 empty] | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [11 empty] | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [11 empty] | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [11 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [11 empty] | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [11 empty] | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [11 empty] | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 2024-11-11: 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 13.7 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 2024-11-11: 0.001 |  |  |  | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 2024-11-11: 11.6 |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 200
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | 2024-11-11: 94 |  |  |  | 30 | 60 | 150 | 300
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 2024-11-11: 208 |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 2024-11-11: 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | 2024-11-11: 1e-06 |  |  |  | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 2024-11-11: 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | 2024-11-11: 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 2024-11-11: 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | 2024-11-11: 7.8 | [5 empty] | 5.8 | 8.6
48 | 味 | 異常でないこと | [14 empty] | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 2024-11-11: 異常なし | [6 empty] | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 2024-11-11: 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
51 | 濁度 | 2度以下 | 2024-11-11: 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 2
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | 2024-06-10: 0; 2024-09-09: 0
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | [6 empty] | 陽性
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 15.2 | 17 | 18 | 31.8 | 32.7 | 30 | 25.5 | 21.8
| 水温 |  | 15 | 17 | 17.5 | 19 | 18.5 | 19 | 17.5 | 17
遊離残留塩素